DELIBERAÇÃO CBH-BS Nº 223/2012                                 de 03 de abril de 2012.

"Aprova Parecer Técnico da Comissão Especial para Análise de Empreendimentos CE-AE, Relativo ao Empreendimento: Loteamento Residencial e Complexo Turístico – Buriqui Costa Nativa,   no município   de Bertioga”.

Considerando que o Comitê da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista, no uso de suas atribuições legais,   e

que o CBH-BS recebeu da CETESB – Companhia Ambiental do Estado de São Paulo o processo nº 262/2010 que solicita  análise e manifestação do CBH-BS referente à utilização dos recursos hídricos do empreendimento relativo ao Loteamento Residencial e Complexo Turístico – Buriqui Costa Nativa,   no município    de Bertioga, pela empresa  “Buriqui Costa Nativa Empreendimentos e Participações Ltda.”, que está em processo de licenciamento ambiental para instalação junto aos órgãos responsáveis;

que o CBH-BS criou a Comissão Especial para Análise de Empreendimentos, CE-AE, através da Deliberação 112/06, com a finalidade específica de analisar projetos sob a ótica da utilização dos recursos hídricos da bacia hidrográfica da baixada santista;

que a Comissão Especial solicitou ao empreendedor alguns esclarecimentos adicionais e atualizados para prosseguimento da análise;

que a Comissão reuniu-se em 06/12/2011, 20/01/2012,  27/01/2012, 16/02/2012 e 28/03/2012 para analisar e avaliar o  empreendimento citado e emitiu Parecer Técnico  CBH-BS/CE-AE/003/2012, que faz parte desta deliberação (Anexo I).

que o respectivo Parecer Técnico, foi apresentado pela comissão e debatido no plenário do CBH-BS, esclarecendo-se as questões levantadas pelos membros, e que após os devidos esclarecimentos;

DELIBERA:

Artigo 1º - Fica aprovado o Parecer Técnico CBH-BS/CE-AE/003/2012, Anexo I, elaborado pela Comissão Especial para Análise de Empreendimentos CE-AE, referente à utilização dos recursos hídricos do empreendimento: Loteamento Residencial e Complexo Turístico – Buriqui Costa Nativa,  no município    de 
Bertioga, pela empresa  “Buriqui Costa Nativa Empreendimentos e Participações Ltda.”

Artigo 2º - A aprovação do Parecer Técnico citada no artigo 1º, não isenta os empreendedores de submeterem a aprovação dos demais órgãos licenciadores ambientais conforme a legislação pertinente.

Artigo 3º - Esta deliberação entra em vigor na data de sua aprovação pelo plenário do CBH-BS em 03 de abril de 2012.

CELSO GARAGNANI                                   MARIA WANDA IORIO

Vice-Presidente                                         Secretária Executiva

### Anexo  I

### PARECER TÉCNICO CBH-BS / CE-AE/003/2012

| Processo | 262/2010 |
| --- | --- |
| Interessado | Buriqui Costa Nativa Empreendimentos Imobiliários Ltda. |
| Assunto | Análise e manifestação quanto à utilização de recursos hídricos no âmbito da Resolução SMA 54/08, do EIA/RIMA, da Consultoria Paulista de Estudos Ambientais-CPEA. |
| Município | Bertioga |

1 – Introdução

Trata-se o presente, da análise de consulta do CPEA ao CBH-BS, relativo ao licenciamento prévio (LP), referente ao Loteamento Residencial e Turístico, localizado no município de Bertioga, sob a responsabilidade da Buriqui Costa Nativa Empreendimentos e Participações Ltda.,  Processo  262/2010, para a análise e manifestação à luz da Política de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos, do local deste empreendimento.

2- Instrumentos de Análise

O Presente parecer teve como base as seguintes informações:

a) Volume de CD fornecido pela CPEA contendo o relatório do EIA/RIMA;

b) Relatório de Situação de Recursos Hídricos CBH-BS, 2010;

c) Plano de Bacia da Bacia Hidrográfica da Baixada Santista, CBH-BS, 2008/2011;

d) Plano Integrado de Aproveitamento e Controle dos Recursos Hídricos das Bacias do Alto Tietê, Piracicaba, Baixada Santista e Consórcio Hidropolan, pelo Conselho Estadual de Recursos Hídricos e DAEE, 1994;

e) Plano Diretor de Água da Baixada Santista, SABESP, 1995;

f) Portaria DAEE 220, de 22 de março de 2000 – disciplina o uso e ocupação do solo, no que se refere à drenagem urbana;

g) Lei 12.526/07, do PL 464/2005 – estabelece normas para a contenção de enchentes e destinação das águas pluviais;

h) Plano Diretor de Macrodrenagem de Bertioga, novembro 2001;

i) Elaboração dos projetos executivos dos canais de drenagem de Bertioga, 2005;

j) Outorga do DAEE, referente aos canais de drenagem de Bertioga;

k) Portaria 626 de 07/04/2006 e Despacho do Superintendente do DAEE de 05/07/2005;

l) l) Carta de diretrizes da SABESP (RSO 14) – 035/2011.

3 – Caracterização do empreendimento

Trata-se de um empreendimento de urbanização, de uma área total de 337 ha, para fins de construção de habitações residenciais, um hotel, prédios comerciais, infraestrutura turística para atender os condôminos e área institucional.

A área do empreendimento estende-se desde a praia até o rio Itapanhaú. Devido às suas dimensões, a área é subdividida em 3 glebas, a saber: Gleba 1 - rio Itapanhaú à rodovia BR-101; Gleba 2 – entre BR-101 à Avenida Anchieta e a Gleba 3 – da rodovia Anchieta à Praia.

Hidrologicamente a Gleba 1 e metade da Gleba 2 estão contidas na bacia hidrográfica do rio Itapanhaú, o restante na bacia hidrográfica costeira.

4- Análise dos recursos hídricos:

De acordo com a Carta de Diretrizes da SABESP:

O empreendedor deverá ser responsável pelo projeto e construção de toda a infraestrutura de água e esgoto, obedecendo às normas da SABESP que se tornará responsável pela operação e manutenção.

O sistema público de abastecimento de água existente na região não tem capacidade para o atendimento a demandas previstas no empreendimento, ou seja, o consumo diário de 70 L/s e consumo de pico de 126 L/s.

Uma solução para o abastecimento seria o empreendedor desenvolver um projeto de ampliação da ETA Indaiá cuja capacidade é de 130 L/s e a outorga da Sabesp é de 400 L/s. Neste projeto Desse modo o empreendimento deverá projetar e construir uma sub-adutora para aduzir essa demanda e um centro de reservacão.

Outra alternativa para o empreendedor é adotar um sistema isolado de abastecimento, considerando a Resolução CONAMA 005/1998 e a Portaria MS-518/2004. Para essa solução o empreendedor deverá buscar a captação da água bruta, observando-se que esta alternativa não foi apreciada e avaliada no âmbito do CBH-BS.

Na questão do esgoto a diretriz é a mesma, isto é, o empreendimento deverá providenciar toda a infraestrutura. A ETE de Vista Linda apresenta vazão de 84 L/s, se considerarmos o acréscimo de descarga máxima prevista em projeto para o empreendimento de 101 L/s, o sistema não tem condições de atender ao empreendimento. Para viabilizar o empreendimento o empreendedor deverá elaborar projeto de ampliação da ETE Vista Linda da SABESP  e do encaminhamento dos esgotos para a mesma. Observa-se que a alternativa de implantação de sistema de tratamento isolado não foi apreciada e avaliada no âmbito do CBH-BS.

Conforme análise do EIA-RIMA do empreendimento o sistema de drenagem não se enquadra no plano de macrodrenagem do município de Bertioga, podendo causar problemas aos bairros adjacentes, na situação de intensas chuvas.

5- Conclusão:

- Para a concessão da LP o empreendedor deve:

- Definir qual alternativa para o abastecimento de água e de coleta de esgoto. Caso opte por sistemas isolados de captação e tratamento de água e/ou tratamento e disposição de esgoto, deverá ser apresentado projetos conceituais para apreciação e avaliação pelo CBH-BS.

- Adequar o sistema de drenagem do empreendimento de acordo com o plano de macrodrenagem do município de Bertioga.

- Para a concessão da LI o empreendedor deve:

  - Apresentar o projeto aprovado pela SABESP para os sistemas de água e esgoto;

  - Em caso de sistema de abastecimento e/ou esgotamento sanitário isolados, apresentar respectivas outorgas de usos de recursos hídricos em conformidade ao parecer que vier ser emitido pelo CBH-BS e diretrizes da SABESP.

  - Apresentar projeto de macro e micro drenagem aprovado pela P M de Bertioga.

  - As outorgas necessárias para implantação  de empreendimentos incluindo as ampliações  de concessão municipal deverão ser regularizadas junto ao DAEE.

- Para a concessão da LO o empreendedor deve:

  - Ter concluído a infraestrutura completa dos sistemas de água e de esgoto;

  - Ter concluído a infraestrutura completa do sistema de drenagem.

Desde que observadas todas as recomendações contidas neste parecer, não há óbice ao licenciamento desse empreendimento, à luz da Política de Planejamento e Gerenciamento de Recursos Hídricos da Região Metropolitana da Baixada Santista.

Comissão Especial para Análise de Empreendimentos:

Dr. Ricardo K. Oi – Coordenador

Nelson Antonio Portéro Jr. – P. M. de Bertioga

Cláudia Cristiane C. Brito – P. M. Santos

Luiz Otávio de Almeida Castro – P. M. Santos

Fabrício Menezes de Paula – P. M. de Praia Grande

Átlia Csobi – P. M. de Praia Grande

Agnes Junqueira Crespo – SMA/CBRN

Maria Wanda Iorio – Secretária Executiva do CBH-BS

Celso Garagnani – CIESP/Cubatão

José Maciel de Brito – AEASV

Monica Silveira e Costa Cheng – CIDE

Zulma dos Santos – Assoc. Teto e Chão da BS

José dos Santos Silva Jr. - ADDUSP