# Deliberação CBH/SMG n° 209 /12

“Manifestação do CBH dos rios Sapucaí Mirim/Grande referente ao projeto de implantação de uma Central de Tratamento de Resíduos da Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S.A., localizada na área rural do município de Guará”

O Comitê da Bacia Hidrográfica dos rios Sapucaí-Mirim/Grande, no uso de suas atribuições legais e:

Considerando que a Central de Tratamento de Resíduos – CTR Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S.A. será implantada na Estrada Vicinal Elidio Cheruti, s/n, a cerca de 8 km do centro urbano do município de Guará, na área vizinha onde está localizado o aterro Classe II da empresa Ambitec Ltda;

Considerando que a CTR- Guará prevê o recebimento de resíduos de Classe I e II dos municípios Aramina, Batatais, Buritizal, Cristais Paulista, Franca, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, Morro Agudo, Miguelópolis, Nuporanga, Orlândia, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, Sales de Oliveira, São Joaquim da Barra, São José da Bela Vista, Brodowski, Jardinópolis, Pontal e Ribeirão Preto e Barretos, Colina, Guairá, Jaborandi, Terra Roxa e Viradouro;

Considerando a Lei Municipal de Zoneamento n° 1.197/00, a Prefeitura Municipal de Guará, que restringe a ocupação de atividades e residências ao redor do local onde será implantado o empreendimento;

Considerando o Estudo de Impacto Ambiental- EIA e o Relatório de Impacto Ambiental- RIMA, elaborados pela empresa CEMA – Consultoria Ambiental;

Considerando o “Projeto Básico dos Aterros de Resíduos Sólidos de Classe I e II da Central de Tratamento de Resíduos – CTR Guará” da Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S/A.

Considerando que o empreendimento em tela encontra-se na fase de análise para a Licença Prévia na Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, sob Processo SMA nº 13.0608/07;

Considerando que a implantação de uma Central de Tratamentos de Resíduos matem relação com as metas estabelecidas no Plano Diretor da Bacia Hidrográfica dos rios Sapucaí Mirim/Grande aprovado em dezembro de 2008, de nº 19: Implantação dos sistemas de disposição final de resíduos sólidos domésticos dos municípios e equacionar a destinação de resíduos de serviços de saúde, garantindo condições adequadas e de nº 23: Promoção de destinação adequada de resíduos industriais;

Considerando o Ofício 042/12/IP de 13/08/2012 da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB, que encaminha o Estudo de Impacto Ambiental- EIA e o Relatório de Impacto Ambiental – RIMA, para “Implantação da Central de Tratamento de Resíduos” da Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S.A, no município de Guará, para análise e manifestação órgão plenário do CBH-SMG;

Considerando a Resolução SMA nº054 de 30/07/2008, que estabelece os procedimentos para o DAIA receber as contribuições técnicas dos CBH’s para análise dos EIA’s e RIMA’s;

Considerando a apresentação de representantes da CEMA- Consultoria e Estudos Ambientais no dia 14 de novembro na Sede da Secretária Executiva do CBH-SMG sobre o projeto em tela;

Considerando o Parecer Técnico de nº 04/12 da Câmara Técnica de Planejamento e Recursos Hídricos do CBH- Sapucaí Mirim/Grande;

Considerando as sugestões e recomendações feitas pela CT-PLAGRHI estabelecidas no Parecer Técnico CT-PLAGRHI nº 04/12;

Considerando a manifestação do Prefeito Municipal de Guará, quanto à sua objeção à implantação da CTR – Guará, exposta na 2º Reunião Plenária do CBH Sapucaí Mirim/Grande;

DELIBERA:

Artigo 1o - O CBH- Sapucaí Mirim/Grande manifesta-se favorável ao projeto implantação de uma Central de Tratamento de Resíduos da Brasil Ambiental Tratamento de Resíduos S.A., localizada na Estrada Vicinal Elidio Cheruti, s/n, a cerca de 8 km do centro urbano do município de Guará, ressaltando que o interessado deverá cumprir todas as exigências técnicas estabelecidas pelos órgãos gestores pertinentes;

Artigo 2o – O CBH- rios Sapucaí Mirim/Grande recomenda:

- que na área remanescente à jusante do empreendimento, de potencial agrícola, que se limita com a APP do córrego do Retiro, ocorra a implantação de cultura permanente de eucaliptos citriodora, com plano de manejo de corte (mínimo 25 anos), com as seguintes finalidades: de barreira sanitária, estabilidade edáfica, rebaixamento da franja capilar (balanço hídrico), inibição do fluxo de animais silvestres e vetores para o empreendimento (zoonoses) e seqüestro de carbono;

- a execução de poços de monitoramento construídos de acordo com as Normas NBR 15495-1/2007 e NBR 15495-2/2008, pois se verificou no EIA e no RIMA que a execução descumpriu quase que totalmente os procedimentos estabelecidos nas mesmas (não apresentou diâmetro da perfuração, não especificou as características do pré-filtro, a data de perfuração, modo de inserção, desenvolvimento posterior do pré-filtro, etc.);

- a implantação de poços de monitoramente de jusante, locados imediatamente à jusante do aterro de resíduos Classe II, uma vez que os chamados poços de monitoramento de jusante existentes encontram-se a grande distancia da área de possível contaminação (de acordo com as Normas NBR 15495-1/2007 e NBR 15495-2/2008);

- que os dissipadores de energia das águas pluvias do empreendimento que serão lançadas no córrego do Retiro, intervindo na APP, deverão ser devidamente autorizadas pelo órgão competente;

- uma análise apurada na estabilidade dos taludes dos resíduos do aterro de classe II, pois de acordo com observado nos relatórios os mesmos deverão alcançar cerca 75 metros de altura e as análises de estabilidade apresentadas evidenciaram configuração geotécnica vulnerável. Ressaltamos ainda, a possibilidade do aterro receber resíduos de baixos parâmetros de resistência, como exemplo, lodo de ETE e ETA.

- que os recursos de compensação financeira sejam destinados as Unidades de Conservação da UGRHI 08, de acordo com  a Lei n° 9985 de 18/07/200 que Regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza e dá outras providências.

Artigo 3º - O CBH-SMG recomendar solicitar à Prefeitura Municipal de Guará, a apresentação ao DAIA antes da emissão da Licença Previa, certidão atualizada de uso e ocupação do solo e o Plano Diretor, de forma a garantir a legalidade e concordância da implantação da Central de Tratamento de Resíduos S.A. na Estrada Vicinal Elidio Cheruti, s/n.

Artigo 4º - Esta Deliberação entra em vigor nesta data, devendo ser publicada no Diário Oficial do Estado.

Franca, 04 de dezembro de 2012.

# Text boxes

Marcos Henrique Alves

Presidente

Irene Sabatino P. Niccioli

Secretária Executiva