ATA DA 316a REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS.

Data: 26/07/2024                                                           Realização no formato híbrido.

1. Preliminares:

A reunião foi convocada por meio da Circular CBH-RB/23/2024, expedida no dia 20/07/24, tendo como pauta: análise preliminar de projetos do 2º processo FEHIDRO/2024. Foi realizada na sala de videoconferência da sede do Canal Direto SP+Perto, localizada na Av. Wild José de Souza, 456, Vila Tupy, em Registro, e virtualmente pela Plataforma Teams, das 9h às 12h. Participaram da reunião os seguintes membros: Carolina Rosa Cassão Nogueira (Uirapuru Arte e Ecologia), Elaine Izabel de Moura (Legado das Águas), Elisabete Martin (PM Juquitiba), Fábio Rodrigo de Oliveira (LocalSIG), Irineu Takeshita de Oliveira (DAEE), Isadora Le Senechal Parada (CPLA), João Vicente Coffani Nunes (UNESP), Marcelo Bento Nascimento da Silva (Fundação ITESP), Ney Akemaru Ikeda (DAEE), Rafael França Guimarães de Paula (ABAM), Sidney Maia de Barcelos (CETESB), Taís Cristina Canola (CATI), Tiago Marques de Oliveira (ITESP), e na condição de convidado participaram: Cristina Yumi Nakamura Cabral Salvador (DAEE), Dariane Beatriz Schoffen Enke (UNESP), Eliana Boa Ventura (APU), Eliana Kitahara (APU), Fábio Ako A. Suzuki Yaguiu (PM Tapiraí), Fábio Cristiano Reis de Souza (PM Tapiraí), Gilson Nashiro (DAEE), Jean Marcicano (PM Tapiraí), Marcela Parini (PM Itaóca), Rafael Pereira Oliveira (Instituto Terra Luminous), Ronaldo Sanches (PM Apiaí), Roney César Pontes (PM Cananéia) e Victoria Nogueira Vilches (PM Cananéia).

2. Assuntos tratados na reunião:

2.1. Informações preliminares:

Conforme a agenda do edital do 2º processo de habilitação ao financiamento com recursos do 2º FEHIDRO de 2024, foram recebidas pela secretaria executiva 20 propostas até o dia 19/07.

Logo após o recebimento das propostas, a secretaria executiva procedeu a verificação da documentação, e as inconsistências constatadas serão comunicadas aos proponentes juntamente com as recomendações técnicas apuradas nesta reunião.

A verba disponível para o 2º processo segue discriminada no quadro:

| Descrição da fonte de recursos | Verba inicial | Total da demanda de projetos do 1º Processo | Saldo disponível para o 2º Processo |
| --- | --- | --- | --- |
| Cobrança | 12.730.410,62 | 4.824.574,86 | 7.905.835,76 |
| Compensação | 1.785.161,79 | 1.785.108,24 | 53,55 |
| Total | 14.515.572,41 | 6.609.683,10 | 7.905.889,31 |

Nota: como as propostas do 1º processo FEHIDRO/2024 aprovadas pelo Comitê ainda estão em análise da CRHi e do Agente Técnico, os valores podem sofrer alterações. De acordo com o Manual de Procedimentos (MPO), a SECOFEHIDRO deve apurar os valores em 31/07 e comunicar os valores finais aos Colegiados (CBHs e CORHI) em 7 dias, ou seja, na primeira semana de agosto.

2.2. Análise preliminar das propostas:

Os membros das Câmaras Técnicas realizaram a análise da documentação (proposta técnica, planilha de orçamento e cronograma físico-financeiro). Neste processo, tem como novidade a participação de representantes das instituições proponentes na reunião de avaliação preliminar, com os objetivos de possibilitar esclarecimento de dúvidas pelos citados representantes durante a avaliação e de passar diretamente as recomendações de ajustes pelos analistas.

As recomendações de ajustes indicadas pelos membros das CTs seguem especificados no quadro:

SubPDC 1.2

Ação: Revisão/atualização de Plano de Macrodrenagem com pelo menos 15 anos de existência

Título do projeto: Elaboração de Projetos de Macrodrenagem nos bairros São Paulo Bagre e Agrossolar e Microdrenagem em diversos bairros do município

Instituição proponente: Prefeitura Municipal de Cananéia

Recomendações de ajustes das CTs: 1. Sendo ação não estrutural, objetivando projeto de macro e microdrenagem, deve ser enquadrado no SubPDC 1.2, como foi indicado pela Prefeitura. Neste caso, porém, o valor máximo a financiar deve ser de R$ 150.000,00. Necessitando de valor maior, deve ser suportado pela parcela maior de contrapartida; 2. Na Ficha Resumo, o campo "Resumo do empreendimento" o texto deve ser ajustado observando que o número máximo é de 1.000 caracteres; 3. Os valores das planilhas devem ser as mesmas (está com diferença de 1 centavo); 4. O Cronograma físico-financeiro deve ser substituído pela planilha de versão atualizada. Os documentos (Ficha Resumo, Planilha de Orçamento, Cronograma Físico-financeiro e Proposta Técnica) devidamente ajustados, e outros julgados pertinentes para complementar a proposta, deverão ser encaminhados por via eletrônica para comiterb@gmail.com impreterivelmente até às 17 horas do dia 09/08/2024. Mas, atenção, como o Prefeitura está em SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA, a documentação referida só deverá ser encaminhada se for resolvida previamente a questão da inadimplência.

SubPDC 1.2

Ação: Revisão do mapeamento das áreas de risco e do Plano Municipal de Defesa Civil, realizado há mais de 5 anos, com indicações de ações estruturais e não estruturais

Título do projeto: Plano Municipal de redução de riscos e atualização dos mapeamentos das áreas de risco naturais de Juquiá, Miracatu e Sete Barras.

Instituição proponente: Associação dos Mineradores de Areia do Vale do Ribeira e Baixada Santista - AMAVALES

Recomendações de ajustes das CTs: Não há ajuste a ser feito. A próxima etapa é de avaliação final e pontuação dos projetos. Portanto, a despeito da ausência de ajuste a ser feito, poderá encaminhar documentos que possam contribuir para o melhoramento do projeto apresentado. Se decidirem por isso, os documentos deverão ser encaminhados por via eletrônica para comiterb@gmail.com impreterivelmente até às 17 horas do dia 09/08/2024.

SubPDC 3.3

Ação: Implantar, ampliar ou manter ações de melhoria de gestão de resíduos sólidos, com ênfase na coleta seletiva

Título do projeto: Implantação do galpão da coleta seletiva do município de Itaoca/SP

Instituição proponente: Prefeitura Municipal de Itaóca

Recomendações de ajustes das CTs:

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: os objetivos do projeto são “estabelecer metas de redução” e não o de reduzir em si. Necessário alterar. Ou já define a meta (20 %, 50%, etc. ou então escreve: “reduzir”, “aumentar a porcentagem”). Item METODOLOGIA. – não está adequado, pois só contém a metodologia das etapas construtivas, o que acaba deixando diferente do item que contém as metas. É preciso uniformizar. Sugere-se que o item metodologia seja mais genérico, falando que o projeto terá as atividades de construção do galpão e as atividades de educação ambiental. METAS: As metas de 3 a 11 não deveriam ser atividades de uma mesma meta denominada CONSTRUÇÃO DO GALPÃO? A planilha orçamentária não contém a meta relacionada à educação ambiental. Além disso, acho que os itens de 3 a 11 poderiam ser consolidados, ficando em detalhe apenas na planilha do memorial descritivo. Idem para a planilha do cronograma. Uma planilha orçamentária com tanto detalhe vai acabar prejudicando a prefeitura no momento da prestação de contas. Na Ficha Resumo, o texto do campo "Metas, resultados e/ou produtos" deve ser limitado a 1.000 caracteres; O Cronograma físico-financeiro deve ser substituído pela planilha de versão atualizada; Os valores do cronograma físico-financeira estão divergentes dos que constam na Ficha Resumo e na Planilha de Orçamento. Atenção: na fase de apresentação da documentação completa, vai precisar das ARTs (Do responsável técnico pela elaboração do Termo de Referência, projeto básico e/ou executivo, bem como do responsável técnico que acompanhará o empreendimento FEHIDRO, podendo ser a ART/RRT de cargo e função) Os documentos (Ficha Resumo, Planilha de Orçamento, Cronograma Físico-financeiro e Proposta Técnica) devidamente ajustados, e outros julgados pertinentes para complementar a proposta, deverão ser encaminhados por via eletrônica para comiterb@gmail.com impreterivelmente até às 17 horas do dia 09/08/2024.

SubPDC 3.3

Ação: Implantar, ampliar ou manter ações de melhoria de gestão de resíduos sólidos, com ênfase na coleta seletiva

Título do projeto: Ampliação da coleta de resíduos sólidos recicláveis na área rural do Município de Barra do Turvo – SP

Instituição proponente: Prefeitura Municipal de Barra do Turvo

Recomendações de ajustes das CTs: O projeto não está apresentando a relação com recursos hídricos. É preciso incluir esse detalhamento. Conforme as condicionantes apresentadas no MPO é necessário: 1- explicitar a correlação do empreendimento com o comprometimento dos recursos hídricos em termos de quantidade e/ou qualidade das águas; 2- Quantificar os benefícios gerados, por exemplo: quantidade de resíduos a não ser descartado nos cursos d’água; 3 - Identificar os trechos de cursos d'água e/ou aquíferos diretamente beneficiados com a execução do empreendimento; Pg 23 – consta o trecho “Recomenda-se que a prefeitura aprimore a metodologia”. O projeto apresentado não deve conter recomendações para o próprio tomador. Os mapas 2 e 3 são idênticos? Verificar a possibilidade de encurtar o item descritivo que fala dos bairros, consolidando as informações do mapa e da tabela para não ficar repetitivo. OBJETIVOS – Consta um objetivo relacionado à educação ambiental, porém, não consta nenhuma meta para atender esse objetivo Os formulários (Ficha Resumo, Planilha de Orçamento e Cronograma Físico-financeiro) devem ser substituídos pelas versões atualizadas. No termo de referência, consta como responsável técnico o João Antônio Moraes Neto, enquanto na Ficha Resumo consta Beatriz Alves de Paulo. Portanto, deve-se definir quem é o resp. técnico; Atenção: na fase de apresentação da documentação completa, vai precisar das ARTs (Do responsável técnico pela elaboração do Termo de Referência, projeto básico e/ou executivo, bem como do responsável técnico que acompanhará o empreendimento FEHIDRO, podendo ser a ART/RRT de cargo e função) Os documentos (Ficha Resumo, Planilha de Orçamento, Cronograma Físico-financeiro e Proposta Técnica) devidamente ajustados, e outros julgados pertinentes para complementar a proposta, deverão ser encaminhados por via eletrônica para comiterb@gmail.com impreterivelmente até às 17 horas do dia 09/08/2024. Mas, atenção, como o Prefeitura está em SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA, a documentação referida só deverá ser encaminhada se for resolvida previamente a questão da inadimplência.

SubPDC 3.3

Ação: Implantar, ampliar ou manter ações de melhoria de gestão de resíduos sólidos, com ênfase na coleta seletiva

Título do projeto: Ampliação da Coleta Seletiva no município de Juquitiba

Instituição proponente: Prefeitura Municipal de Juquitiba

Recomendações de ajustes das CTs:

- No texto: Pg 10 – no parágrafo que fala da quantificação dos recicláveis, sugiro destacar quais são os cursos d’água que serão diretamente impactados. OK. Os parágrafos seguintes mostram isso, mas seria bom incluir aqui também. No item 6, deixar mais claro que tanto a planilha como a tabela, se refere ao programa da prefeitura como um todo, e ao que precisa ser alterado no orçamento municipal, para não confundir com o que é efetivamente do projeto que está sendo pleiteado. - NO CRONOGRAMA - Adequar a planilha de cronograma ao item 8.1 . - Conferir os valores. - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - Adequar ao item 8.1. - Falta indicar a "Referência de Preços" e os correspondentes "Código de referência". - FICHA RESUMO: - O responsável legal deve ser o Prefeito; - O empreendimento é "Não estrutural"; - Consta o prazo de 15 meses, porém, de acordo com o cronograma físico-financeiro deve ser 12 meses. Conferir; - Falta completar os dados de localização; - Verificar os valores que não correspondem com os do Orçamento e do Cronograma Os documentos (Ficha Resumo, Planilha de Orçamento, Cronograma Físico-financeiro e Proposta Técnica) devidamente ajustados, e outros julgados pertinentes para complementar a proposta, deverão ser encaminhados por via eletrônica para comiterb@gmail.com impreterivelmente até às 17 horas do dia 09/08/2024.

SubPDC 3.3

Ação: Implantar, ampliar ou manter ações de melhoria de gestão de resíduos sólidos, com ênfase na coleta seletiva

Título do projeto: Ampliação do Galpão de Triagem de Materiais Recicláveis e do Programa de Coleta Seletiva do Município de Cananeia

Instituição proponente: Prefeitura Municipal de Cananéia

Recomendações de ajustes das CTs:

No TR, Pg. 3 – contextualizar a imagem do histórico de atividades Item ÁREA DE ESTUDO – Mencionar os cursos d’água próximos ao galpão. No TR, Pg 10 – contextualizar as imagens. Item POPULAÇÃO ATENDIDA – Pretende-se que a prefeitura faça o cadastro de catadores? Ou a prefeitura fará o cadastro? Mudar o verbo. No item que fala sobre os catadores autônomos despejarem materiais de baixo interesse em terrenos, incluir maior detalhamento sobre poluição, inclusive sobre poluição de águas subterrâneas. Tirar o item que se refere aos PEVs da Heineken, pois eles não existem mais. Além disso, o parágrafo que está abaixo da foto da gaiola está fora de contexto. As ATIVIDADES 1.1 e 1.2 são as METAS. Cada meta tem outras atividades (que são as bolinhas). Adequar isso. - Atividade 1.1 – a atividade de cadastramento dos catadores precisa ser separada. Pode ser uma nova meta ou uma atividade dentro da meta de ampliação da coleta (e não dentro da atividade de reforma do galpão). Segue o texto da atividade. “Paralelo a essa ação será realizado o levantamento das famílias que trabalham na coleta de reciclagem, assim saberemos a quantidade de catadores que temos no município e quais deles querem se associar a COOPERCANIS para futuramente serem contratados para realizar a coleta seletiva em nosso Município.” ESTRATÉGIA DE SUSTENTABILIDADE – Checar o seguinte item, pois isso já se mostrou inviável. Repensar. “a manutenção do galpão fica a cargo da Prefeitura inicialmente, porém pretende-se que a cooperativa e o local sejam autossustentáveis, a fim de que o valor agregado aos produtos seja suficiente para pagar as famílias e a manutenção necessária;” Tanto a planilha orçamentária como o cronograma só apresentam as etapas de construção de galpão, não prevendo nenhuma das ações da atividade 1.2 (que deverá ser meta, como sugerido acima) e nem sobre o cadastramento de moradores. Sugere-se que a contrapartida seja dimensionada para essas atividades, contando as horas técnicas dos funcionários Os formulários (Planilha de Orçamento e Cronograma Físico-financeiro) devem ser substituídos pelas versões atualizadas. A dimensão da placa de obra (item 1 do Orçamento) deve ser de 24m2, a não ser que haja legislação municipal que regula o tema. Na Ficha Resumo, o texto do campo "Resumo do empreendimento" está com 2.282 caracteres, quando o máximo é de 1.000 caracteres; Os valores entre as planilhas devem ser iguais, até os centavos; Atenção: na fase de apresentação da documentação completa, vai precisar das ARTs (Do responsável técnico pela elaboração do Termo de Referência, projeto básico e/ou executivo, bem como do responsável técnico que acompanhará o empreendimento FEHIDRO, podendo ser a ART/RRT de cargo e função) Os documentos (Ficha Resumo, Planilha de Orçamento, Cronograma Físico-financeiro e Proposta Técnica) devidamente ajustados, e outros julgados pertinentes para complementar a proposta, deverão ser encaminhados por via eletrônica para comiterb@gmail.com impreterivelmente até às 17 horas do dia 09/08/2024. Mas, atenção, como o Prefeitura está em SITUAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA, a documentação referida só deverá ser encaminhada se for resolvida previamente a questão da inadimplência.

SubPDC 3.3

Ação: Implantar, ampliar ou manter ações de melhoria de gestão de resíduos sólidos, com ênfase na coleta seletiva

Título do projeto: Ampliação do sistema de coleta seletiva no município de Tapiraí-SP

Instituição proponente: Prefeitura Municipal de Tapiraí

Recomendações de ajustes das CTs: 1. O TEXTO: - Necessário incluir o item com a listagem e definição das metas e atividades. - Especificar o nome dos cursos hídricos das imagens da página 10. - No primeiro parágrafo da página 14 seria possível indicar os principais rios que seriam beneficiados com o programa? E a quantificação? Na página 30 tem essa informação, mas acho que vale a pena inserir aqui também. - A página 19 e a página 20 apresentam fotos que não foram contextualizadas. Cartilha em escola, palestra em área indígena e equipamentos. Favor incluir um ou dois parágrafos no texto, contextualizando essas imagens. - A tabela 1 poderia ter uma coluna indicando os cursos d’água ou sub-bacias que são atendidas por esses PEVs? Outra opção é incluir esses principais cursos d’água no mapa da figura 17. - pág. 24 item metodologia.: está escrito SUGERE-SE A IMPLANTAÇÃO. Mudar para serão implantados. - 7 mil folders para uma população de 7 mil habitantes não é muita coisa? - pág. 29 – esclarecer como esses indicadores de desempenho serão levantados. Quem vai levantar/passar as informações e com qual periodicidade. - pág. 31, 1º parágrafo – fala que vai impedir os resíduos de entupirem bocas de lobo e ruas. Como o projeto é focado na zona rural, fiquei na dúvida se existem essas estruturas mesmo. Se não, sugiro retirar. 2. NA FICHA RESUMO: – Arrumar o título, pois está o título antigo (conteinerização). - Preencher os campos "Resumo do Empreendimento" e "Metas, Resultados e/ouProdutos", observando que o texto deve ser limitado a 1.000 caracteres; - A "Região de Governo" é "Sorocaba"; - Está indicado como "Data base" 11/01/23, é isso mesmo? 3. NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – Checar sobre as placas de identificação, pois constam 3 item diferentes: Placa de identificação em acrílico com texto em vinil (Totem) (item 2.15), Placa de identificação para obra ( Eco Ponto) (item 14)? E Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira (item 1). Precisa de todas essas? Se sim, checar a unidade de medida pois está em m² e deveriam ser 7 unidades, não é? Falta inserir os valores de contrapartida das atividades de educação ambiental, palestras, folders, etc. 4. NO CRONOGRAMA: – Falta listas as atividades de educação ambiental (palestras, impressão de folhetos, cartazes etc.) conforme descrito no projeto. - Deve ser preenchido exatamente como orientado pelo SINFEHIDRO (Obs.: não escurecer as barras, mas sim indicar "x") 5. NO MEMORIAL DESCRITIVO – Deixar claro que os contentores serão diferenciados por cor, um para resíduos comuns e outro para recicláveis. Incluir essa observação na planilha orçamentária também Os documentos (Ficha Resumo, Planilha de Orçamento, Cronograma Físico-financeiro e Proposta Técnica) devidamente ajustados, e outros julgados pertinentes para complementar a proposta, deverão ser encaminhados por via eletrônica para comiterb@gmail.com impreterivelmente até às 17 horas do dia 09/08/2024

SubPDC 4.1

Ação: Executar obra de Combate a erosão de cursos d'água

Título do projeto: Muro de contenção e execução de passeio na Rua Aguapeí – Jd São José – Cajati-SP

Instituição proponente: Prefeitura Municipal de Cajatí

Recomendações de ajustes das CTs: 1. Na Ficha Resumo, necessário indicar SubPDC. (recomenda-se enquadrar no SubPDC 4.1); 2) Ainda na Ficha Resumo, deve-se indicar o nº do CREA; Atenção: na fase de apresentação da documentação completa, vai precisar das ARTs (Do responsável técnico pela elaboração do Termo de Referência, projeto básico e/ou executivo, bem como do responsável técnico que acompanhará o empreendimento FEHIDRO, podendo ser a ART/RRT de cargo e função); 3) Na Planilha de Orçamento, no item 1.3, as dimensões da placa de obra deve ser de 24m2; 4) No Cronograma físico-financeiro, deve-se especificar o "período de realização" de acordo com a lista suspensa; 5) Com relação a valores, recomenda-se alinhar todas as planilhas de forma que sejam coerentes até 2 casas decimais. Os documentos (Ficha Resumo, Planilha de Orçamento, Cronograma Físico-financeiro e Proposta Técnica) devidamente ajustados, e outros julgados pertinentes para complementar a proposta, deverão ser encaminhados por via eletrônica para comiterb@gmail.com impreterivelmente até às 17 horas do dia 09/08/2024.

SubPDC 7.1

Ação: Execução de serviços e obras para contenção de inundações ou alagamentos

Título do projeto: Canalização de Córregos: Canalização Parcial do Córrego Maria Clara na bacia do Rio Ribeira de Iguape para evitar enchentes

Instituição proponente: Prefeitura Municipal de Apiaí

Recomendações de ajustes das CTs: 1. Os formulários (Planilha de Orçamento e Cronograma Físico-financeiro) devem ser substituídos pelas versões atualizadas geradas pelo SINFEHIDRO e sem qualquer alteração; 2. A dimensão da placa de obra (item 1 do Orçamento) deve ser de 24m2, a não ser que haja legislação municipal que regula o tema; 3. A Ficha Resumo deve ser preenchida utilizando a última versão; 4. Os valores entre as planilhas devem ser iguais, até os centavos; Atenção: na fase de apresentação da documentação completa, vai precisar das ARTs (Do responsável técnico pela elaboração do Termo de Referência, projeto básico e/ou executivo, bem como do responsável técnico que acompanhará o empreendimento FEHIDRO, podendo ser a ART/RRT de cargo e função) Os documentos (Ficha Resumo, Planilha de Orçamento, Cronograma Físico-financeiro e Proposta Técnica) devidamente ajustados, e outros julgados pertinentes para complementar a proposta, deverão ser encaminhados por via eletrônica para comiterb@gmail.com impreterivelmente até às 17 horas do dia 09/08/2024.

SubPDC 7.1

Ação: Execução de serviços e obras para contenção de inundações ou alagamentos

Título do projeto: Projeto básico para mitigação da inundação na área urbana do Município de Pariquera-Açu

Instituição proponente: Instituto Social Terra Água

Recomendações de ajustes das CTs: - PROPOSTA TÉCNICA: O projeto prevê a elaboração de estudos hidrológicos, cálculos hidráulicos e elaboração de projeto básico para barramentos a serem implantados em posição à montante da área urbana do Município de Pariquera-Açu, visando conter a vazão excedente nas ocasiões de precipitações intensas, deixando passar apenas vazões regulares, controladas através de estruturas hidráulicas de saída de fundo. Para esse tipo de projeto, deve-se atentar para os riscos envolvidos, ou seja, em caso de ruptura do maciço, o volume reservado será liberado instantaneamente, causando uma onda de destruição para jusante, podendo inclusive provocar perdas de vidas humanas. Para esse tipo de projeto, há de se pensar em constante manutenção dos barramentos pela Prefeitura Municipal, bem como, a implantação de sistemas de alerta e monitoramento, inclusive com treinamentos para evacuação imediata da população em caso de emergência. Cabe destacar que atualmente as cheias provocam problemas de ordem social e material, mas os riscos de perdas de vidas humanas são mínimos, e a implantação de um projeto contendo barramentos à montante, pode elevar significativamente esse risco, no caso de algum incidente. Diante do exposto, há de se pensar sobre a viabilidade desse tipo de projeto, considerando o aumento de responsabilidade do poder público municipal, que deverá gerir esse tipo de solução contra enchentes, sendo que, é do conhecimento público a dificuldade financeira da grande maioria dos Municípios. Sugere-se como alternativa, projetos de estruturas off-line, ou seja, “piscinões”, que possibilitam a reservação de volumes hídricos significativos, que poderão ser posteriormente devolvidos ao corpo d’água, de forma regular. Esse tipo de obra oferece menor risco à população, evitando surpresas, considerando que é construído fora do leito, derivando apenas os volumes excedentes até atingir sua capacidade máxima, com risco mínimo de ruptura, podendo haver apenas extravasamentos. - Na Ficha Resumo, corrigir/completar os seguintes itens: No item 2.1.1: a) no campo "Situação do empreendimento", deve ser "novo empreendimento"; b) no campo "Metas, Resultados e/ou Produtos", ajustar o texto por ter ultrapassado o limite de 1.000 caracteres; No item 2.1.2, "Localização", indicar as coordenadas. No caso em que as frentes de ações são diversas, pode indicar as coordenadas de localização da sede da instituição; No item 2.2: "Abrangência", indicar o município; c) Observação sobre o item 3.3: na fase de apresentação da documentação completa, vai precisar das ARTs (Do responsável técnico pela elaboração do Termo de Referência, projeto básico e/ou executivo, bem como do responsável técnico que acompanhará o empreendimento FEHIDRO, podendo ser a ART/RRT de cargo e função). - No Cronograma físico-financeiro: selecionar o período e indicar ordem dos itens. Os documentos (Ficha Resumo, Planilha de Orçamento, Cronograma Físico-financeiro e Proposta Técnica) devidamente ajustados, e outros julgados pertinentes para complementar a proposta, deverão ser encaminhados por via eletrônica para comiterb@gmail.com impreterivelmente até às 17 horas do dia 09/08/2024

SubPDC 7.1

Ação: Execução de serviços e obras para contenção de inundações ou alagamentos

Título do projeto: Canalização e obras complementares na Rua Marginal Esquerda – Fase II - Vila Alvorada, município de Registro/SP

Instituição proponente: Prefeitura Municipal de Registro

Recomendações de ajustes das CTs: Prefeitura não pode participar do processo com esse projeto, pois, de acordo com o item 13-l do Manual de Procedimentos do Fundo (MPO), “O Comitê pode indicar empreendimento constituído por diversas fases, porém, sua continuidade somente será indicada após a emissão do parecer conclusivo pelo agente técnico do empreendimento anterior”. No caso, a Fase I foi contratada (Contrato FEHIDRO nº 574/2023) e sequer foi iniciada. Portanto, não poderá concorrer com o projeto apresentado.

SubPDC 7.1

Ação: Execução de serviços e obras para contenção de inundações ou alagamentos.

Título do projeto: Canalização de córregos localizados nos bairros Jardim Nossa Senhora Aparecida, Jardim Magário e Centro

Instituição proponente: Prefeitura Municipal de Sete Barras

Recomendações de ajustes das CTs: - Por se tratar de interferências em recursos hídricos, devem ser apresentadas as outorgas e respectivos estudos hidrológicos e cálculos hidráulicos que embasaram o dimensionamento das estruturas propostas. - Na Planilha de Orçamento, indicar a unidade no item 3.4.1; - Na Ficha Resumo, necessário indicar as coordenadas. No caso em que as frentes de ações são diversas, pode indicar as coordenadas de localização da sede da instituição. Atenção: na fase de apresentação da documentação completa, vai precisar das ARTs (Do responsável técnico pela elaboração do Termo de Referência, projeto básico e/ou executivo, bem como do responsável técnico que acompanhará o empreendimento FEHIDRO, podendo ser a ART/RRT de cargo e função) Os documentos (Ficha Resumo, Planilha de Orçamento, Cronograma Físico-financeiro e Proposta Técnica) devidamente ajustados, e outros julgados pertinentes para complementar a proposta, deverão ser encaminhados por via eletrônica para comiterb@gmail.com impreterivelmente até às 17 horas do dia 09/08/2024

SubPDC 8.1

Ação: Realizar capacitação sobre gestão de águas e assuntos relacionados a mudanças climáticas e eventos extremos para instituições com representação no CBH-RB ou do público em geral

Título do projeto: Capacitar comunidades quilombolas para avaliar e planejar modelo de gestão compartilhada dos recursos hídricos/saneamento

Instituição proponente: Associação dos Profissionais Universitários da Sabesp - APU

Recomendações de ajustes das CTs: Devido à especificidade do assunto, acompanhado de muitos detalhes conceituais, foi decidido pela disponibilização da gravação desta reunião para assegurar melhor compreensão dos proponentes sobre as recomendações das Câmaras Técnicas.

SubPDC 8.1

Ação: Realizar capacitação sobre gestão de águas e assuntos relacionados a mudanças climáticas e eventos extremos para instituições com representação no CBH-RB ou do público em geral

Título do projeto: Capacitação sobre educação ambiental, climática e territorial para o Município de Pariquera-Açu

Instituição proponente: Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

Recomendações de ajustes das CTs: Devido à especificidade do assunto, acompanhado de muitos detalhes conceituais, foi decidido pela disponibilização da gravação desta reunião para assegurar melhor compreensão dos proponentes sobre as recomendações das Câmaras Técnicas

SubPDC 8.2

Ação: Realizar ações de educação ambiental (sensibilização e mobilização social) nos temas: recursos hídricos, participação, meio ambiente, poluição, mata ciliar, práticas sustentáveis, resíduos sólidos, defesa civil, solos e arborização urbana, para os seguintes públicos: estudantes, agricultores, pescadores, comunidades tradicionais, catadores, população em geral

Título do projeto: Produção do documentário "Águas do Ribeira - da nascente a foz”

Instituição proponente: Associação dos Bananicultores de Miracatu - ABAM

Recomendações de ajustes das CTs: Devido à especificidade do assunto, acompanhado de muitos detalhes conceituais, foi decidido pela disponibilização da gravação desta reunião para assegurar melhor compreensão dos proponentes sobre as recomendações das Câmaras Técnicas

SubPDC 8.2

Ação: Realizar ações de educação ambiental (sensibilização e mobilização social) nos temas: recursos hídricos, participação, meio ambiente, poluição, mata ciliar, práticas sustentáveis, resíduos sólidos, defesa civil, solos e arborização urbana, para os seguintes públicos: estudantes, agricultores, pescadores, comunidades tradicionais, catadores, população em geral

Título do projeto: Comer, beber e viver, a Educação Ambiental por meio do combate a Bioinvasão Aquática

Instituição proponente: UNESP Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho"

Recomendações de ajustes das CTs: Devido à especificidade do assunto, acompanhado de muitos detalhes conceituais, foi decidido pela disponibilização da gravação desta reunião para assegurar melhor compreensão dos proponentes sobre as recomendações das Câmaras Técnicas

SubPDC 8.2

Ação: Realizar ações de educação ambiental (sensibilização e mobilização social) nos temas: recursos hídricos, participação, meio ambiente, poluição, mata ciliar, práticas sustentáveis, resíduos sólidos, defesa civil, solos e arborização urbana, para os seguintes públicos: estudantes, agricultores, pescadores, comunidades tradicionais, catadores, população em geral

Título do projeto: Estudos do meio para estudantes da sub-bacia do Alto Juquiá

Instituição proponente: Instituto Terra Luz

Recomendações de ajustes das CTs: Devido à especificidade do assunto, acompanhado de muitos detalhes conceituais, foi decidido pela disponibilização da gravação desta reunião para assegurar melhor compreensão dos proponentes sobre as recomendações das Câmaras Técnicas

SubPDC 8.2

Ação: Produzir material de apoio (kit água) para e apoio a eventos a criação de centros de educação ambiental (este material é um kit permanente e itinerante para que o público leigo possa acessar a temática água de forma interativa e lúdica.

Título do projeto: Produção de material educativo interativo, tema água e meio ambiente – Kit Água II

Instituição proponente: Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira

Recomendações de ajustes das CTs: Devido à especificidade do assunto, acompanhado de muitos detalhes conceituais, foi decidido pela disponibilização da gravação desta reunião para assegurar melhor compreensão dos proponentes sobre as recomendações das Câmaras Técnicas

SubPDC 8.2

Ação: Produzir material de apoio (kit água) para e apoio a eventos a criação de centros de educação ambiental (este material é um kit permanente e itinerante para que o público leigo possa acessar a temática água de forma interativa e lúdica.

Título do projeto: Produção de material educativo interativo - Kit Água 2

Instituição proponente: Associação dos Bananicultores de Miracatu - ABAM

Recomendações de ajustes das CTs: Devido à especificidade do assunto, acompanhado de muitos detalhes conceituais, foi decidido pela disponibilização da gravação desta reunião para assegurar melhor compreensão dos proponentes sobre as recomendações das Câmaras Técnicas

SubPDC 8.2

Ação: Adequar e equipar 1 centro de Educação Ambiental

Título do projeto: Centro de Educação Ambiental Pariquera-Açu

Instituição proponente: Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

Recomendações de ajustes das CTs: Devido à especificidade do assunto, acompanhado de muitos detalhes conceituais, foi decidido pela disponibilização da gravação desta reunião para assegurar melhor compreensão dos proponentes sobre as recomendações das Câmaras Técnicas

3. Próxima reunião:

A próxima reunião desta CT ou conjunta com outras CTs poderá ser convocada de acordo com a demanda do CBH-RB.