ATA DA 303a REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO

Data: 20/04/2023                                                           Realização no formato Híbrido.

1. Preliminares:

A reunião foi convocada por meio da Circular CBH-RB/10/2023, expedida no dia 13/04/23 para os membros da Câmara Técnica de Planejamento e Gerenciamento (CT-PG), tendo como pauta a análise preliminar dos projetos enquadrados no SubPDCs 1.2.4, 2.7 e 7.1 do processo de financiamento FEHIDRO/2023. Foi realizada no formato híbrido, ou seja, presencial na sala de videoconferência da sede do Cnal Direto SP+Perto, e virtual por meio da Plataforma Teams. Participaram da reunião os seguintes membros: Fábio Rodrigo de Oliveira (LocalSIG Inteligência Geográfica Ltda), Irineu Takeshita de Oliveira (DAEE), Júlio de Menezes Borges (Assoc. dos Engenheiros e Arquitetos do V. Ribeira) e Ney Akemaru Ikeda (DAEE), e na condição de convidado participaram: Adriano Teixeira Monsores (DAEE), Cristina Yumi Nakamura Cabral Salvador (DAEE), Gilson Nashiro (DAEE) e Zenilda Souza Pereira (DAEE).

2. Assuntos tratados na reunião:

Nesta reunião foram analisados 12 projetos enquadrados nos SubPDCs 1.2.4, 2.7 e 7.1, conforme detalhado a seguir:

Projeto: Digitalização de documentos históricos para preservação da memória técnica da gestão de recursos hídricos (SubPDC 1.2.4)

Proponente: Associação dos Mineradores do Vale do Ribeira e Baixada Santista

Observações/recomendações: Especificar no TR a quantidade de cartas e em que linguagem computacional deve ser construída a plataforma.

Projeto: Implantação da Sala de Situação de Recursos Hídricos do DAEE e Sistema para Monitoramento Hidrometeorológico com Histórico de Inundações (SubPDC 2.7)

Proponente: Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira

Observações/recomendações: 1) Necessidade de ajustar o título, retirando a palavra "Implantação", considerando que o projeto visa a estruturação operacional da sala de situação existente; 2) Ajustar o texto para não sugerir que será contemplado com meios que possibilite a "previsão de ondas de cheia".

Projeto: Implantação de redes pluviais, caixas de captação e guias e sarjetas extrusadas para prevenção inundações e alagamentos na rua ao lado esquerdo da Tokishiro Toyama, trechos da Rua Alberto Irineu Pilan e Raul Leite Magalhães. (SubPDC 7.1)

Proponente: Prefeitura Municipal de Tapiraí

Observações/recomendações: Não foi constatada necessidade de ajuste no projeto.

Projeto: Reconstrução da Microdrenagem da Vila Ito. (SubPDC 7.1)

Proponente: Prefeitura Municipal de Ribeira

Observações/recomendações: A contrapartida deve ser aumentada. Deve ser de no mínimo 2% do valor total do projeto.

Projeto: Construção de Travessia em aduela de concreto armado, Km 7, Bairro Pavão, Itaoca/SP (SubPDC 7.1)

Proponente: Prefeitura Municipal de Itaóca

Observações/recomendações: Nada a recomendar quanto ao ajuste no projeto. Lembrar que, sendo classificado o projeto, será exigido entre a documentação a Outorga do DAEE, ou pelo menos o protocolo de Outorga.

Projeto: Obras de drenagem. (SubPDC 7.1)

Proponente: Prefeitura Municipal de Itarirí

Observações/recomendações: 1) Melhorar o título do projeto. Está muito genérico; 2) Lembrar que, sendo classificado o projeto, será exigido entre a documentação a Outorga do DAEE, ou pelo menos o protocolo de Outorga

Projeto: 2ª Etapa - Obras para melhoria do Sistema Urbano de Drenagem no Município de Jacupiranga (SubPDC 7.1)

Proponente: Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Observações/recomendações: 1) Verificar os valores, que se apresentam diferentes na Ficha Resumo e na Planilha de Orçamento; 2) Verificar a extensão da obra, pois constam na Ficha Resumo as indicações de 735m e 826,36m; 3) Como no título está indicado de que se trata da 2ª Etapa, cabe descrever o que corresponde a 1ª Etapa, se já está concluída, em execução, e se foi financiado com recursos do FEHIDRO, enfim.

Projeto: Canalização de córrego localizado na rua Espírito Santo no Bairro Jardim Magário (SubPDC 7.1)

Proponente: Prefeitura Municipal de Sete Barras

Observações/recomendações: Nada a recomendar quanto ao ajuste no projeto. Lembrar que, sendo classificado o projeto, será exigido entre a documentação a Outorga do DAEE, ou pelo menos o protocolo de Outorga.

Projeto: Canalização de Córregos: Córrego Maria Clara (Trecho 1 e Trecho 2) e Trecho do Córrego do fundão na bacia do Rio Ribeira de Iguape para evitar enchente. (SubPDC 7.1)

Proponente: Prefeitura Municipal de Apiaí

Observações/recomendações: 1) Valor da parcela de financiamento apresentado é muito superior ao limite máximo estabelecido no edital, que é de R$ 500.000,00; 2) Necessário prever contrapartida de no mínimo 2% do valor total do projeto; 3) Lembrar que, sendo classificado o projeto, será exigido entre a documentação a Outorga do DAEE, ou pelo menos o protocolo de Outorga.

Projeto: Canalização de Águas Pluviais na Rua José Dias de Araújo, Rua Paraguai, Rua H. Matsuzawa – Vila Ribeirópolis. (SubPDC 7.1)

Proponente: Prefeitura Municipal de Registro

Observações/recomendações: 1) Valor da parcela de financiamento apresentado é muito superior ao limite máximo estabelecido no edital, que é de R$ 500.000,00; 2) Necessário prever contrapartida de no mínimo 2% do valor total do projeto.

Projeto: Transposição e obras complementares Afluente Sem Denominação na Vila Palmira (SubPDC 7.1)

Proponente: Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu

Observações/recomendações: 1) Qual é o prazo do projeto, 5, 6 ou 12 meses? 2) Nada a recomendar quanto ao ajuste no projeto.

Projeto: Canalização do Córrego da Olaria – Trecho 2 (SubPDC 7.1)

Proponente: Prefeitura Municipal de Barra do Chapéu

Observações/recomendações: 1) Como no título está indicado de que se trata de Trecho 2, cabe descrever o que corresponde o Trecho 1, se já está concluído, em execução, e se foi financiado com recursos do FEHIDRO, enfim; 2) Lembrar que, sendo classificado o projeto, será exigido entre a documentação a Outorga do DAEE, ou pelo menos o protocolo de Outorga.

Após a avaliação dos projetos, foi esclarecido que as recomendações listadas serão encaminhadas para os proponentes efetuarem os ajustes. E aos proponentes de projetos que não foram constatadas necessitade de ajustes serão orientados a, se considerarem necessários, apresentarem documentos complementares que possam enriquecer as suas propostas, considerando que a próxima fase do processo será de avaliação final e pontuação para hierarquização.

3. Próxima reunião:

Em prosseguimento aos trabalhos de avaliação preliminar de projetos, a próxima reunião será comunicada oportunamente, quando serão realizadas pelos membros da CT-PG a avaliação final, pontuação e hierarquização.