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	Comitê da Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul

Av. Wild José de Souza, 456 – Vila Tupy – CEP: 11900-000 – REGISTRO/SP

Tel. (13) 2130-4074 – E-mail: comiterb@gmail.com



ATA DA 345a REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HÍDRICOS.
Data: 30/07/2026                                                           Realização no formato híbrido.
1. Preliminares:

A reunião foi convocada por meio da Circular CBH-RB/16/2026, expedida no dia 21/07/2026, tendo como pauta: análise preliminar dos projetos do processo de habilitação ao financiamento com recursos do FEHIDRO/2026, enquadrados nos SubPDCs 1.2.1, 1.2.3, 4.1 e 7.1. Foi realizada na sala de videoconferência da sede do Escritório Regional de Governo, localizada na Av. Wild José de Souza, 456, Vila Tupy, em Registro, e virtualmente pela Plataforma Teams, das 9h às 12h. Participaram da reunião os seguintes membros: Adriano Teixeira Monsores (SP Águas), Aurildo Xavier (SABESP), Cristina Yumi Nakamura Cabral Salvador (SP Águas), Fábio Rodrigo de Oliveira (LocalSIG), Júlio de Menezes Borges (Assoc. dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira), Luiz Miguel Dias Valino (SEMIL/DBB), Patrick Xavier Guilhermino (PM Iguape), Pedro Lima (ITESP) e Silvério Domingues (PM Cajatí), e na condição de convidado participaram: Cláudia Mattos Carvalho Lara (PM Cajatí), Francisco Carlos Nalio (PM Pedro de Toledo). Frederico Dias Batista (PM Itaóca), Jorge Vitor Ferreira Carvalho (PM Cajatí), Liliane Antonia Barbosa (SP Águas), Luana Rosa Xavier (PM Iguape), Márcio T. Matsuda (PM Pedro de Toledo), Maria Vitaline (PM Itaóca), Marcela Parini (PM Itaóca), e Wellington Rodrugues Rosa (PM Itarirí).
2. Assuntos tratados na reunião:
2.1. Informe preliminar:

As diretrizes e os critérios do 2º processo de habilitação ao financiamento com recursos do FEHIDRO, do exercício de 2026, foram aprovados pela Deliberação “Ad Referendum” CBH-RB nº 337, de 26/06/2026.
Foi registrado o protocolo de 30 (trinta) propostas até 17/07, data limite estabelecido no edital do processo.  
2.2. Avaliação preliminar de projetos:

Devido ao reduzido prazo e para melhor organização dos trabalhos, as 30 propostas foram classificadas para serem avaliadas em 3 reuniões de câmaras técnicas, da seguinte forma:

Dia 28/07, reunião para análise preliminar de projetos enquadrados nos SubPDCs 8.1 e 8.2.1 ao 8.2.6;

Dia 30/07, reunião para análise preliminar de projetos enquadrados nos SubPDCs 1.2.1, 1.2.3, 4.1 e 7.1.;

Dia 31/07, reunião para análise preliminar de projetos enquadrados no SubPDC 3.3.
Os resultados dos trabalhos de análise desta reunião (30/07), seguem sintetizados no quadro classificado por SubPDC:

SubPDC 1.2 Planejamento e gestão de recursos hídricos.
AÇÃO: 1.2.1 Revisão do mapeamento das áreas de risco e do Plano Municipal de Defesa Civil, com indicações de ações estruturais e não estruturais.
	Proponente
	Empreendimento
	Observações/Recomendações das CTs

	Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira


	Atualização dos planos municipais de redução de riscos para apoio na gestão de riscos e desastres nos Municípios de Pariquera-Açu, Barra do Turvo e Iporanga
	I- Observações gerais:

No TR, consta CBH-BS. Necessário corrigir.

II- Com relação à proposta técnica:

Nada a ajustar na parte técnica.


SubPDC 1.2 Planejamento e gestão de recursos hídricos
Ação: 1.2.3. Elaboração de carta geotécnica de aptidão à urbanização (CGAU) com foco na gestão territorial e planejamento urbano - MPO/Anexo I (T.1.2.3).
	Proponente
	Empreendimento
	Observações/Recomendações das CTs

	Fundação de Apoio à Pesquisa Agrícola - FUNDAG
	Elaboração de carta geotécnica de aptidão à urbanização (CGAU) com foco na gestão territorial e planejamento urbano do Município de Sete Barras/SP
	I- Observações gerais:

Na parte da documentação (planilhas), está tudo OK.
II- Com relação à proposta técnica:

Nada a ajustar na parte técnica.


SubPDC 4.1. Controle de processos erosivos
Ação: Executar obra de Combate a erosão de cursos d'água.
	Proponente
	Empreendimento
	Observações/Recomendações das CTs

	Prefeitura Municipal de Pariquera-Açu
	Proteção de margem no Rio de Pariquera-Açu em gabiões na Estrada Municipal PA-22, Linha Nova Cremona
	I- Observações gerais:

A Planilha de Orçamento e o Cronograma Físico-financeiro devem ser formatados no documento gerado pelo SINFEHIDRO.

II- Sobre a proposta técnica:

Pelo projeto apresentado, existe interferência no leito do curso d’água, portanto, faz-se necessária a apresentação de Dispensa de Outorga para Proteção de álveo, conforme determina a Portaria DAEE n°1630/2017

	Prefeitura Municipal de Itaóca
	Combate a erosão, com controle de assoreamento no curso d'água Rio Santo Antônio, afluente do Rio Ribeira de Iguape, no Município de Itaóca/SP
	I- Observações gerais:

Na parte da documentação (planilhas), está tudo OK.

II- Sobre a proposta técnica:

Trata-se de obra de pavimentação de um trecho de uma estrada vicinal no Bairro Pavão, com implantação de guias, sarjetas e micro drenagens, sob a justificativa de controle de erosão laminar, evitando assoreamento de corpos hídricos. Há de se verificar se existe enquadramento para esse tipo de obra, considerando que a pavimentação aumenta a impermeabilização do solo, bem como, a velocidade de escoamento das águas das chuvas. Em momento algum o projeto prevê estruturas de dissipação de energia, visando reduzir a velocidade das águas pluviais. Não se faz necessária outorga.

	Prefeitura Municipal de Cajatí
	Muro de contenção e execução de passeio na rua Pouso Alegre – s/nº – Jardim São José - Cajati/ SP
	I- Observações gerais:

Necessário apresentar o Termo de Referência.

Sobre a proposta técnica:
Trata-se de obra de contenção de encosta, através de muro de arrimo construído em concreto armado. Não existe interferência em recurso hídrico, portanto, não é necessária outorga da SP-Águas

	Prefeitura Municipal de Iguape
	Execução de serviços de limpeza, desobstrução e desassoreamento do corpo hídrico (Valo Grande) 
	I- Observações gerais:

Na Ficha Resumo e no Termo de Referência indicam o prazo de 12 meses, entretanto no Cronograma está indicando 12 bimestres.

II- Sobre a proposta técnica:
Trata-se de um projeto de desassoreamento de um canal artificial denominado Valo Grande, que passou a ter a função de uma segunda foz do Rio Ribeira de Iguape (Rio Federal). Por ser um curso d’água com atribuição da União, não cabe outorga da SP-Águas. Devido a peculiaridade do pleito, torna-se importante verificar as licenças ambientais existentes especificamente para esse serviço, considerando o rigor da legislação para esse tipo de vegetação a ser removida, e os possíveis impactos secundários.


SubPDC 7.1 Ações estruturais de micro ou macro drenagem para mitigação de inundações e alagamentos
Ação: Execução de serviços e obras para contenção de inundações ou alagamentos.
	Proponente
	Empreendimento
	Observações/Recomendações das CTs

	Prefeitura Municipal de Itarirí
	Obra de drenagem na Avenida Ana Cavarzan
	I- Observações gerais:

Necessário corrigir os valores. As planilhas se encontram com valores divergentes.

II- Sobre a proposta técnica:

Possui Outorga emitida sob n° 3471/2025, de 27/11/2025. O tipo de tubulação proposta (linha simples de tubo de polietileno de alta densidade corrugado com diâmetro de 1,0 m) não condiz com as estruturas hidráulicas propostas no estudo hidrológico que gerou a aprovação da outorga, ou seja, BDCC (Bueiro Duplo Circular de Concreto) com diâmetro de 1,0 m ou BSCC (Bueiro Simples Circular de Concreto) com diâmetro de 1,5m.

	Prefeitura Municipal de Registro
	Execução de drenagem pluvial na Rua Marisa Correa e Silva - Vila Alvorada
	I- Observações gerais:

Necessário apresentar o Termo de Referência.
II- Sobre a proposta técnica:

Possui outorga para 65 metros de extensão no trecho final (Portaria DAEE n°2880, de 03/05/2023). O atual trecho pleiteado não possui outorga para o tipo de estrutura hidráulica que se pretende instalar, ou seja, aduela de concreto com base de 2,5m e altura de 2,0 m.

	Prefeitura Municipal de Pedro de Toledo
	Microdrenagem urbana - Jardim Cajú
	I- Observações gerais:

1) A formatação da Planilha de Orçamento está equivocada. Os valores não correspondem aos indicados na Ficha Resumo;

2) Na Ficha Resumo consta o prazo de 6 meses, no entanto no Cronograma indica 3 meses;

3) Necessário apresentar o Termo de Referência.
II- Sobre a proposta técnica:

Trata-se de galeria de águas pluviais - GAP, não é necessário outorga. Planilha de custos está incorreta, nas colunas Valor Fehidro e Valor Contrapartida

	Prefeitura Municipal de Itapirapuã Paulista
	Implantação de muro de arrimo em gabião para contenção de inundações e alagamentos no Córrego Camargo, Vila Sol Nascente, Município de Itapirapuã Paulista/SP
	I- Observações gerais:

O Cronograma físico-financeiro está em desacordo com o formato gerado pelo SINFEHIDRO.
II- Sobre a proposta técnica:

Trata-se de obra de canalização aberta em leito de curso d’água (Córrego dos Camargos), com seção definida por paredes de gabião, sendo necessária outorga. O trecho pretendido possui outorga emitida pela Portaria DAEE n° 807, de 04/05/2009, no entanto, a estrutura prevista era de parede de pedra argamassada, com dimensionamento diferente da seção atual proposta. Diante do exposto, cabe no mínimo uma revisão da outorga, considerando as disparidades.

	Prefeitura Municipal de Juquiá
	Implantação de sistema de drenagem de águas pluviais.
	I- Observações gerais:

1) A Planilha de Orçamento deve ser formatada no documento gerado pelo SINFEHIDRO;

2) Qual é o título, o indicado na Ficha Resumo ou no Termo de Referência?

3) Necessário juntar memorial, mapa, etc.
II- Sobre a proposta técnica:

Não foi apresentada qualquer planta de localização ou desenhos do projeto pretendido.


Encaminhamentos:
A secretaria executiva deverá encaminhar as recomendações de ajustes e/ou esclarecimentos para os respectivos proponentes, que têm o prazo de reapresentação da documentação devidamente ajustados até o dia 07/08, conforme agenda do 2º processo FEHIDRO/2026.

3. Próxima reunião:

A próxima reunião conjunta das 3 CTs será realizada amanhã, dia 31/07, para avaliação preliminar dos projetos enquadrados nos SubPDC 3.3. 
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