ATA DA 129a REUNIÃO DA CÂMARA TÉCNICA DE SANEAMENTO

Data: 18/04/2023                                                           Realização no formato Híbrido.

1. Preliminares:

A reunião foi convocada por meio da Circular CBH-RB/10/2023, expedida no dia 13/04/23 para os membros da Câmara Técnica de Saneamento (CT-S), tendo como pauta a análise preliminar dos projetos enquadrados no SubPDCs 1.2.1, 1.2.3, 3.1 e 3.3 do processo de financiamento FEHIDRO/2023. Foi realizada no formato híbrido, ou seja, presencial na sala de videoconferência da sede do Cnal Direto SP+Perto, e virtual por meio da Plataforma Teams. Participaram da reunião os seguintes membros: Adriano Teixeira Monsores (DAEE), Fábio Rodrigo de Oliveira (LocalSIG Inteligência Geográfica Ltda), Júlio de Menezes Borges (Assoc. dos Engenheiros e Arquitetos do V. Ribeira), Nelson Colombo Júnior (SABESP) e Pablo de Andrés Fernandes (AMAVALES), e na condição de convidado participaram: Cristina Yumi Nakamura Cabral Salvador (DAEE), Gilson Nashiro (DAEE), Samuel Frederico Zezília Cara (DAEE) Zenilda Souza Pereira (DAEE).

2. Assuntos tratados na reunião:

Nesta reunião foram analisados 20 enquadrados nos SubPDCs 1.2.1, 1.2.3, 3.1 e 3.3, conforme detalhado a seguir:

Projeto: Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos para os municípios de Apiaí, Iporanga e Pedro de Toledo (SubPDC 1.2.1)

Proponente: Associação dos Engenheiros e Arquitetos do Vale do Ribeira

Observações/recomendações: Não foi constatada necessidade de ajuste no projeto.

Projeto: Diagnóstico dos sistemas de saneamento básico financiados pelo FEHIDRO e prognóstico de demanda de saneamento nas zonas rurais da UGRHI-11 (SubPDC 1.2.3)

Proponente: Associação dos Mineradores do Vale do Ribeira e Baixada Santista

Observações/recomendações: Não foi constatada necessidade de ajuste no projeto

Projeto: Avaliação de eficiência de USIs (unidade sanitária individual) de concreto e polietileno no Município de Pariquera-Açu (SubPDC 1.2.3)

Proponente: FUPEF – Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná

Observações/recomendações: A proposta apresentada foi indeferida por divergir do contexto do Termo de Referência.

Projeto: Sistema de Esgotamento Sanitário, Execução de Unidades de Saneamento Individual (USI)para zona rural de Tapiraí que contemple a Bacia Hidrográfica do Ribeira de Iguape e Litoral Sul (SubPDC 3.1)

Proponente: Prefeitura Municipal de Tapiraí

Observações/recomendações: 1) O valor da parcela de financiamento deve ser de no máximo R$ 460.000,00. Portanto deve-se providenciar o ajuste na Planilha de Orçamento e em todos os documentos impactados por esse ajuste; 2) A forma como está formatada a Planilha de Orçamento (com composição de 1 USI e multiplicada por 56 unidades), não é compatível com a formatação a ser cadastrada no SINFEHIDRO. Portanto, recomenda-se a reformatação da Planilha para 56 USIs. 3) Pelos documentos apresentados não foi possível identificar a localização dos empreendimentos. Necessário apresentar mapa de localização.

Projeto: 1ª Execução de Instalação e Fornecimento de Unidade Sanitária Individual no Município de Juquiá-SP (SubPDC 3.1)

Proponente: Prefeitura Municipal de Juquiá

Observações/recomendações: Não apresentou a Planilha de Orçamento, mas sim a composição do preço unitário da USI. O valor unitário da composição multiplicado por 30 aproxima do valor total indicado no cronograma, porém, os valores indicados na Ficha Resumo são totalmente diferentes dos do cronograma. Necessária revisão geral.

Projeto: Esgotamento Sanitário Rural através da Instalação de Unidades de Saneamento Individual -USIs no município de Ribeira (SubPDC 3.1)

Proponente: Prefeitura Municipal de Ribeira

Observações/recomendações: 1) Para a próxima fase de avaliação, recomenda-se a apresentação do mapa de localização das USIs e a relação dos beneficiários; 2) A forma como está formatada a Planilha de Orçamento (com composição de 1 USI e multiplicada por 40 unidades), não é compatível com a formatação a ser cadastrada no SINFEHIDRO. Portanto, recomenda-se a reformatação da Planilha para 40 USIs.

Projeto: Execução de Fornecimento e instalação de Unidades Sanitária Individual (USI) para tratamento de esgoto unifamiliar nos Bairro Pinheirinho e Jairê, Município de Iguape-SP. (SubPDC 3.1)

Proponente: Prefeitura Municipal de Iguape

Observações/recomendações: Não foi constatada necessidade de ajuste no projeto.

Projeto: Implantação de 31 sistemas unifamiliares de tratamento de esgoto e realização de oficina de capacitação da comunidade rural em sub-bacias afluentes do Rio Alto Juquiá em Juquitiba-SP (SubPDC 3.1)

Proponente: Organização da Sociedade Civil de Interesse Publico – U.A.E. Uirapuru, Arte e Ecologia

Observações/recomendações: Não foi constatada necessidade de ajuste no projeto.

Projeto: Esgotamento Sanitário Rural através da Instalação de Unidades de Saneamento Individual -USIs no município de Itaoca (SubPDC 3.1)

Proponente: Prefeitura Municipal de Itaóca

Observações/recomendações: Necessário apresentar memorial, planta de localização, TR, Necessário apresentar o detalhamento do projeto.

Projeto: Adequação de Sistema de Esgotamento Sanitário – Etapa II: Diversos Bairro do Município 60 USI’s (SubPDC 3.1)

Proponente: Prefeitura Municipal de Itarirí

Observações/recomendações: Necessário apresentar o memorial descritivo e o mapa de localização das USIs.

Projeto: Instalação de 46 Unidades Sanitárias Individuais (USIs) em Comunidades Rurais (SubPDC 3.1)

Proponente: Prefeitura Municipal de Sete Barras

Observações/recomendações: Não foi constatada necessidade de ajuste no projeto

Projeto: 6ª Etapa de instalação e fornecimento de unidade sanitária individual – USI/Região do Bairro Lençol – Padre Andre I -Zona Rural do Município de Jacupiranga (SubPDC 3.1)

Proponente: Prefeitura Municipal de Jacupiranga

Observações/recomendações: Foi apresentada a composição do preço unitário, porém, faltou apresentar a Planilha de Orçamento considerando as 40 USIs.

Projeto: Execução de instalação e fornecimento de Unidade Sanitária Individual nos Município de Miracatu e Juquiá (SubPDC 3.1)

Proponente: ABAM – Associação dos Bananicultores de Miracatu

Apresentado contrapartida de 1,96%. Deve ser de no mínimo 2% do valor total do projeto. Faltam planta de localização e relação de beneficiários.

Projeto: Esgotamento Sanitário Rural através da Instalação de Unidades de Saneamento Individual - USIs no município de Barra do Chapéu (SubPDC 3.1)

Proponente: Prefeitura Municipal de Barra do Chapéu

Observações/recomendações: Não foi constatada necessidade de ajuste no projeto

Projeto: Implantação da 2ª Fase da Coleta Seletiva no Município de Apiaí (SubPDC 3.3)

Proponente: Prefeitura Municipal de Apiaí

Observações/recomendações: 1) Necessário melhorar a redação do Termo de Referência, 2) Os objetivos e a planilha de orçamento parece que não são correspondentes; 3) No TR fala de equipar o galpão existente, mas não constam na Planilha de Orçamento: 4) O TR sugere o entendimento de que serão 6 palestras, mas o tempo total será de 8h, é suficiente? Não caberia prever atividades de campo, gincana, etc.? 5) Considera-se oportuno lembrar que no ano passado muitos dos projetos de coleta seletiva foram devolvidos pelo Departamento de Planejamento e Gestão (DPG), da Coordenadoria de Recursos Hídricos (CRHi), apresentando, para tanto, a justificativa/recomendação que segue destacado abaixo. Portanto, sugere-se avaliação crítica do projeto sob o contexto destacado: “Recomendado o retorno ao colegiado. É importante mencionar que tanto o descritivo do PDC 3, quanto a abrangência do subPDC 3.3 (Deliberação CRH nº 246/2021), onde está enquadrado o empreendimento em tela, são claros em relacionar os resíduos sólidos com os recursos hídricos: "Projetos, serviços ou obras de sistemas de coleta, tratamento e disposição final ou outras ações de manejo de resíduos sólidos, nos casos em que haja comprometimento dos recursos hídricos'. Pela análise dos documentos encaminhados não fica claro como o projeto proposto pelo empreendimento beneficiará, de forma inconteste, os corpos hídricos do município. A melhoria da qualidade das águas foi mencionada de forma superficial, não sendo citado/identificados os corpos hídricos que se beneficiarão com o projeto, a quantificação do material poluente que deixará de ser lançado nos rios etc. Em suma, parece ser um projeto que atende mais a outras políticas setoriais (resíduos sólidos) do que a política de recursos hídricos em si”.

Projeto: Aquisição de caminhão com Carroceria em Madeira com Grade Gaiola para Ampliação da Infraestrutura do Programa Municipal de Coleta Seletiva (SubPDC 3.3)

Proponente: Prefeitura Municipal de Sete Barras

Observações/recomendações: 1) Há necessidade de apresentar o Termo de Referência; 2) Considera-se oportuno lembrar que no ano passado muitos dos projetos de coleta seletiva foram devolvidos pelo Departamento de Planejamento e Gestão (DPG), da Coordenadoria de Recursos Hídricos (CRHi), apresentando, para tanto, a justificativa/recomendação que segue destacado abaixo. Portanto, sugere-se avaliação crítica do projeto sob o contexto destacado: “Recomendado o retorno ao colegiado. É importante mencionar que tanto o descritivo do PDC 3, quanto a abrangência do subPDC 3.3 (Deliberação CRH nº 246/2021), onde está enquadrado o empreendimento em tela, são claros em relacionar os resíduos sólidos com os recursos hídricos: "Projetos, serviços ou obras de sistemas de coleta, tratamento e disposição final ou outras ações de manejo de resíduos sólidos, nos casos em que haja comprometimento dos recursos hídricos'. Pela análise dos documentos encaminhados não fica claro como o projeto proposto pelo empreendimento beneficiará, de forma inconteste, os corpos hídricos do município. A melhoria da qualidade das águas foi mencionada de forma superficial, não sendo citado/identificados os corpos hídricos que se beneficiarão com o projeto, a quantificação do material poluente que deixará de ser lançado nos rios etc. Em suma, parece ser um projeto que atende mais a outras políticas setoriais (resíduos sólidos) do que a política de recursos hídricos em si”.

Projeto: Tratamento térmico para aproveitamento de rejeito de reciclagem de RSU (SubPDC 3.3)

Proponente: FUPEF – Fundação de Pesquisas Florestais do Paraná

Observações/recomendações: 1) Na Ficha Resumo consta que a proponente é a FUPEF, porém, nas planilhas constam o nome da Prefeitura de Pariquera-Açu. Precisa definir quem será a instituição tomadora do financiamento; 2) Apresentou 2 planilhas de orçamento que divergem entre sí; 3) Se a proponente for a FUPEF, não poderá financiar qualquer tipo de equipamentos que venham constituir bem patrimonial. Portanto, há necessidade de verificação; 4) Caso confirme que a proponente será a FUPEF, e se esta nunca tenha obtido financiamento do FEHIDRO, será exigida a apresentação do Relatório de Atividades (Anexo 5 do MPO), para possibilitar a verificação se a FUPEF pode ser tomadora de financiamento; 5) Considera-se oportuno lembrar que no ano passado muitos dos projetos de coleta seletiva foram devolvidos pelo Departamento de Planejamento e Gestão (DPG), da Coordenadoria de Recursos Hídricos (CRHi), apresentando, para tanto, a justificativa/recomendação que segue destacado abaixo. Portanto, sugere-se avaliação crítica do projeto sob o contexto destacado: “Recomendado o retorno ao colegiado. É importante mencionar que tanto o descritivo do PDC 3, quanto a abrangência do subPDC 3.3 (Deliberação CRH nº 246/2021), onde está enquadrado o empreendimento em tela, são claros em relacionar os resíduos sólidos com os recursos hídricos: "Projetos, serviços ou obras de sistemas de coleta, tratamento e disposição final ou outras ações de manejo de resíduos sólidos, nos casos em que haja comprometimento dos recursos hídricos'. Pela análise dos documentos encaminhados não fica claro como o projeto proposto pelo empreendimento beneficiará, de forma inconteste, os corpos hídricos do município. A melhoria da qualidade das águas foi mencionada de forma superficial, não sendo citado/identificados os corpos hídricos que se beneficiarão com o projeto, a quantificação do material poluente que deixará de ser lançado nos rios etc. Em suma, parece ser um projeto que atende mais a outras políticas setoriais (resíduos sólidos) do que a política de recursos hídricos em si”.

Projeto: Floresta Limpa Água Limpa

Proponente: Prefeitura Municipal de Juquitiba

Observações/recomendações: 1) O cronograma e o Orçamento estão divergentes em valores. 2) O cronograma indica duração de 7 meses, mas na Ficha Resumo consta 12 meses; 3) Como espera contratar ou pagar mão de obra da própria Prefeitura?: 4) O TR sugere o entendimento de que serão 6 palestras, mas o tempo total será de 8h, é suficiente? Não caberia prever atividades de campo, gincana, etc.? 5) Considera-se oportuno lembrar que no ano passado muitos dos projetos de coleta seletiva foram devolvidos pelo Departamento de Planejamento e Gestão (DPG), da Coordenadoria de Recursos Hídricos (CRHi), apresentando, para tanto, a justificativa/recomendação que segue destacado abaixo. Portanto, sugere-se avaliação crítica do projeto sob o contexto destacado: “Recomendado o retorno ao colegiado. É importante mencionar que tanto o descritivo do PDC 3, quanto a abrangência do subPDC 3.3 (Deliberação CRH nº 246/2021), onde está enquadrado o empreendimento em tela, são claros em relacionar os resíduos sólidos com os recursos hídricos: "Projetos, serviços ou obras de sistemas de coleta, tratamento e disposição final ou outras ações de manejo de resíduos sólidos, nos casos em que haja comprometimento dos recursos hídricos'. Pela análise dos documentos encaminhados não fica claro como o projeto proposto pelo empreendimento beneficiará, de forma inconteste, os corpos hídricos do município. A melhoria da qualidade das águas foi mencionada de forma superficial, não sendo citado/identificados os corpos hídricos que se beneficiarão com o projeto, a quantificação do material poluente que deixará de ser lançado nos rios etc. Em suma, parece ser um projeto que atende mais a outras políticas setoriais (resíduos sólidos) do que a política de recursos hídricos em si”.

Projeto: Construção do Galpão de Armazenamento de Resíduos e Estocagem dos Materiais Separados - GAREMS (SubPDC 3.3)

Proponente: Prefeitura Municipal de Itapirapuã Paulista

Observações/recomendações: 1) Os títulos indicados no TR e na Ficha Resumo são diferentes; 2) O TR deve ser melhorado, pois não permite o pleno entendimento, por exemplo, da destinação dos materiais separados. Fala-se de construção de novo galpão, ao lado do existente e junto do novo aterro, mas não especifica o local. Diz também que o novo aterro está em processo de licenciamento, então deve descrever como será se não for aprovada a licença. Enfim, deve ser melhorado; 3) Considera-se oportuno lembrar que no ano passado muitos dos projetos de coleta seletiva foram devolvidos pelo Departamento de Planejamento e Gestão (DPG), da Coordenadoria de Recursos Hídricos (CRHi), apresentando, para tanto, a justificativa/recomendação que segue destacado abaixo. Portanto, sugere-se avaliação crítica do projeto sob o contexto destacado: “Recomendado o retorno ao colegiado. É importante mencionar que tanto o descritivo do PDC 3, quanto a abrangência do subPDC 3.3 (Deliberação CRH nº 246/2021), onde está enquadrado o empreendimento em tela, são claros em relacionar os resíduos sólidos com os recursos hídricos: "Projetos, serviços ou obras de sistemas de coleta, tratamento e disposição final ou outras ações de manejo de resíduos sólidos, nos casos em que haja comprometimento dos recursos hídricos'. Pela análise dos documentos encaminhados não fica claro como o projeto proposto pelo empreendimento beneficiará, de forma inconteste, os corpos hídricos do município. A melhoria da qualidade das águas foi mencionada de forma superficial, não sendo citado/identificados os corpos hídricos que se beneficiarão com o projeto, a quantificação do material poluente que deixará de ser lançado nos rios etc. Em suma, parece ser um projeto que atende mais a outras políticas setoriais (resíduos sólidos) do que a política de recursos hídricos em si”.

Projeto: Implantação da Coleta Seletiva no Município de Iguape (SubPDC 3.3)

Proponente: Prefeitura Municipal de Iguape

Observações/recomendações: 1) Apresentou contrapartida de 1,96%, quando deve ser de no mínimo 2% do valor total do projeto; 2) Na Ficha Resumo consta prazo de 9 meses, enquanto no cronograma está 7 meses; 3) Os valores entre a Ficha Resumo, o Orçamento, o cronograma e o TR estão divergentes; 4) O valor de financiamento deve ser de no mínimo R$ 160.000,00 e de no máximo R$ 280.000,00; 5) No TR, recomenda-se uma melhor contextualização do diagnóstico da situação, inclusive com menção aos projetos de coleta seletiva anteriormente financiados com recursos do FEHIDRO; 6) Considera-se oportuno lembrar que no ano passado muitos dos projetos de coleta seletiva foram devolvidos pelo Departamento de Planejamento e Gestão (DPG), da Coordenadoria de Recursos Hídricos (CRHi), apresentando, para tanto, a justificativa/recomendação que segue destacado abaixo. Portanto, sugere-se avaliação crítica do projeto sob o contexto destacado: “Recomendado o retorno ao colegiado. É importante mencionar que tanto o descritivo do PDC 3, quanto a abrangência do subPDC 3.3 (Deliberação CRH nº 246/2021), onde está enquadrado o empreendimento em tela, são claros em relacionar os resíduos sólidos com os recursos hídricos: "Projetos, serviços ou obras de sistemas de coleta, tratamento e disposição final ou outras ações de manejo de resíduos sólidos, nos casos em que haja comprometimento dos recursos hídricos'. Pela análise dos documentos encaminhados não fica claro como o projeto proposto pelo empreendimento beneficiará, de forma inconteste, os corpos hídricos do município. A melhoria da qualidade das águas foi mencionada de forma superficial, não sendo citado/identificados os corpos hídricos que se beneficiarão com o projeto, a quantificação do material poluente que deixará de ser lançado nos rios etc. Em suma, parece ser um projeto que atende mais a outras políticas setoriais (resíduos sólidos) do que a política de recursos hídricos em si”.

Após a avaliação dos projetos, foi esclarecido que as recomendações listadas serão encaminhadas para os proponentes efetuarem os ajustes. E aos proponentes de projetos que não foram constatadas necessitade de ajustes serão orientados a, se considerarem necessários, apresentarem documentos complementares que possam enriquecer as suas propostas, considerando que a próxima fase do processo será de avaliação final e pontuação para hierarquização.

3. Próxima reunião:

Em prosseguimento aos trabalhos de avaliação preliminar de projetos, a próxima reunião será comunicada oportunamente, quando serão realizadas pelos membros da CT-S a avaliação final, pontuação e hierarquização.